## Sheet3
序号 | 产品编码 | 商品名称 | 一级品类 | 二级品类 | 三级品类 | 冻结原因
1 | 8010400010070002358700070 | 尚为(SEVA) SZSW2631 35W 21.6V 16h 5700K IP65 LED 便携式抢修灯 应急灯 (计价单位：盏) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 应急灯 | 应归类移动灯
2 | 801040001006193a20fc00005 | 维莱奥斯 CZ3001 80W IP66 DC12-24V 2700-6000K 车载遥控探照灯 (计价单位：盏) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 探照灯 | 资质文件不全无结论页
3 | 801040001007d61eff7400001 | 奔冲 BC337 2x5W AC220V IP65 6000K 90分钟 防爆等级Exd IICT6 LED 防爆应急灯 1.00 盏/套 (计价单位：套) 灰色 | 低压电器 | 照明设备 | 应急灯 | 3c证书防护等级为IP66，商品名称及详情为IP65，存在不一致
4 | 8010400010073125fce800014 | 虎光风行 HG6889 3W、IP65、强光10小时、工作光20小时、爆闪：16小时、3.7、6000、LED 应急照明包 1.00 盏/套 (计价单位：套) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 应急灯 | 3c证书防护等级为IP66，商品名称及详情为IP65，存在不一致
5 | 8010400010073125fce800036 | 虎光风行 HG-BTC6155-T2 照明功率2x5W 防护等级IP65 防爆等级Exd IICT6 电压等级AC220V 光源颜色/色温6000K 光源类型LED 高能强光工作灯 (计价单位：盏) 灰色 | 低压电器 | 照明设备 | 应急灯 | 3c证书防护等级为IP66，商品名称及详情为IP65，存在不一致
6 | 801040001007bd42e01a00001 | 深照紫光 YJ2206 10W 7.4V IP65 强光6h 工作光 12h LED 折叠式警示应急灯 1.00 盏/套 (计价单位：套) 银色 | 低压电器 | 照明设备 | 应急灯 | 3c证书防护等级为IP66，商品名称及详情为IP65，存在不一致
7 | 801040001007bd42e01a00033 | 深照紫光 YJ2206 15W IP65 DC7.4V 色温5000K 折叠式警示应急灯 (计价单位：盏) 灰色 | 低压电器 | 照明设备 | 应急灯 | 3c证书防护等级为IP66，商品名称及详情为IP65，存在不一致
8 | 220040080003986400338 | 惠普(HP) E72525z 双面输稿器 双纸盒 双面器 带实体键盘 带硬盘 25张 A3黑白复合机/复印机/多功能一体机 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品名称双纸盒，主图四纸盒，存在不一致
9 | 8010310010050003986400387 | 惠普(HP) E78630z 标配附加双纸盒底座 A3彩色激光复合机 上门安装一年原厂服务 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品图片多了内置装订器，商品名称未体现，存在不一致
10 | 8010310010050003986400385 | 惠普(HP) E78630dn 标配附加双纸盒底座+内置装订 A3彩色激光复合机 上门安装一年原厂服务 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品图片缺少了内置装订器，商品名称有体现，存在不一致
11 | 8010310010050003986400380 | 惠普(HP) E78625dn 标配附加双纸盒底座+小册子装订 A3彩色激光复合机 上门安装一年原厂服务 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品图片与“标配附加双纸盒底座”不符
12 | 8010310010050003986400386 | 惠普(HP) E78630dn 标配附加双纸盒底座+小册子装订 A3彩色激光复合机 上门安装一年原厂服务 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品图片缺少了内置装订器，商品名称有体现，存在不一致。
13 | 8010310010050003986400389 | 惠普(HP) E78630z 标配附加双纸盒底座+小册子装订 A3彩色激光复合机 上门安装一年原厂服务 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品图片与“标配附加双纸盒底座”不符
14 | 8010310010050003986400395 | 惠普(HP) E78635z 标配附加双纸盒底座+小册子装订 A3彩色激光复合机 上门安装一年原厂服务 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品图片与“标配附加双纸盒底座”不符
15 | 8010310010050003986400369 | 惠普(HP) E82650z 标配附加双纸盒底座+小册子装订 A3黑白激光复合机 上门安装一年原厂服务 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品图片与“标配附加双纸盒底座+小册子装订器”不符
16 | 8010310010050003986400373 | 惠普(HP) E82660z 标配附加双纸盒底座+小册子装订 A3黑白激光复合机 上门安装一年原厂服务 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品图片与“标配附加双纸盒底座+小册子装订器”不符
17 | 8010310010050003986400376 | 惠普(HP) E82670z 标配附加双纸盒底座+小册子装订 A3黑白激光复合机 上门安装一年原厂服务 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品图片与“标配附加双纸盒底座+小册子装订器”不符
18 | 8010310010050003986400383 | 惠普(HP) E78625z 标配附加双纸盒底座+小册子装订 A3彩色激光复合机 上门安装一年原厂服务 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品图片与“标配附加双纸盒底座+小册子装订器”不符
19 | 8010310010050003986400398 | 惠普(HP) E87740z 标配附加双纸盒底座+小册子装订 A3彩色激光复合机 上门安装一年原厂服务 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品图片与“标配附加双纸盒底座+小册子装订器”不符
20 | 8010310010050003986400402 | 惠普(HP) E87750z 标配附加双纸盒底座+小册子装订 A3彩色激光复合机 上门安装一年原厂服务 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品图片与“标配附加双纸盒底座+小册子装订器”不符
21 | 8010310010050003986400406 | 惠普(HP) E87760z 标配附加双纸盒底座+小册子装订 A3彩色激光复合机 上门安装一年原厂服务 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 商品图片与“标配附加双纸盒底座+小册子装订器”不符
22 | 8010400010063125fce800034 | 虎光风行 HG-7259 35W IP65 DC24V 6000K HID氙气 车载遥控探照灯 1.00 盏/套 (计价单位：套) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 探照灯 | 主图出现两种商品
23 | 220040070002081900686 | 夏普(SHARP) MX-C6082D A3 含双面输稿器+双层纸盒+鞍式装订分页器 多功能数码复合机 (计价单位：台) 彩色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 主图含大容量纸盒，与商品名称不一致
24 | 220040070002081900683 | 夏普(SHARP) MX-C5082D A3 含双面器+双面输稿器+双纸盒 多功能数码复合机 (计价单位：台) 彩色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 主图含两件商品
25 | 8010310010050003248500005 | 柯尼卡美能达(KONICA MINOLTA) bizhub C226i A3彩色 标配双纸盒+主机+双面输稿器+原装工作台 复合机 1.00 台/套 (计价单位：套) 黑 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 主图无工作台（https://www.konicaminolta.com.cn/office-printing/copier/2019-04-11/234.html）
26 | 8010310010050002785600023 | 长城(GreatWall) M8024ADN A3黑白 数码复合机 (计价单位：台) 黑白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 主图有双纸盒、五纸盒两种商品
27 | 8010310010050002785600032 | 长城(GreatWall) CM8055DN A3彩色 数码复合机 (计价单位：台) 黑白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 主图有无小册子装订器、有小册子装订器两种商品
28 | 220040070002081900684 | 夏普(SHARP) MX-C5082D A3 含双面输稿器+双层纸盒+鞍式装订分页器 多功能数码复合机 (计价单位：台) 彩色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 主图与专区配置不同，主图很多纸盒+大容量纸盒
29 | 801031001005ccec20bd00049 | 汉光联创 HGF6216 标配纸盒+主机+双面输稿器 黑白多功能复合机 (计价单位：台) 黑色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 专区主图无双面输稿器，详情有双面输稿器，存在与名称不一致情况
30 | 220040070002081900682 | 夏普(SHARP) MX-C4082R A3 含双面输稿器+双层纸盒+鞍式装订分页器 多功能数码复合机 (计价单位：台) 彩色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 专区主图与商品名称配置不符
31 | 220040070002081900680 | 夏普(SHARP) MX-C3582R A3 含双面输稿器+双层纸盒+鞍式装订分页器 多功能数码复合机 (计价单位：台) 彩色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 专区主图与商品名称配置不符，咨询供应商发货为双纸盒+工作台+鞍式装订器
32 | 8010400010072ab4497000006 | 炽翼 BCJ-2X2.5 6000k IP65 消防 应急灯 (计价单位：盏) 灰色 | 低压电器 | 照明设备 | 应急灯 | 资质显示功率为2*2.5w，详情为2*5w，存在不一致
33 | 220040080002672700823 | 理光(Ricoh) IM C3000 （主机+送稿器+双纸盒+内置装订器） A3彩色数码复合机 (计价单位：台) 白 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 1、主图含两种商品2、3C证书25年6月2日过期
34 | 8010310010050001746400008 | 震旦(AURORA) AD369S 自动双面输稿器+双层纸盒+原装工作台 A3黑白多功能数码复合机 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 1、主图无工作台（https://www.aurora.com.cn/oa/product/0h328396979864875910） 2、3c证书2025年5月25日到期
35 | 2200400713f4370a00004 | 利盟(Lexmark) CX921DE A3彩色激光多功能一体机 (计价单位：台) 灰色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 3c证书不包含上架型号
36 | 80104000100730dad8e800010 | 晫安联 ZM3002 3.7V 1W IP40 续航时间大于6h LED 冷白 应急灯 1.00 盏/个 (计价单位：个) 黄绿 | 低压电器 | 照明设备 | 应急灯 | 3C证书未覆盖该商品
37 | 801040001007658843ec00008 | 吉特(GT) TMN5112 30W IP65 强光10h 电压12.8V 白光 LED 便携式应急工作灯 (计价单位：盏) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 应急灯 | 检测报告商品型号为“TMN5512”，与专区商品名称不一致
38 | 8010310010050001746400009 | 震旦(AURORA) AD369S 双面输稿器+四层纸盒+鞍式装订器+工作台 A3黑白多功能数码复合机 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 3c证书2025年5月25日到期
39 | 8010310030080001658300019 | 大金(DAIKIN) FKXW172WAC-W 悬角式系列 新一级能效 变频冷暖 3匹 壁挂式空调 1.00 台/套 (计价单位：套) 白色 | 办公类用品 | 办公电器 | 分体壁挂式空调 | 3c证书2025年5月过期
40 | 801040001007a80df47400004 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OH-ZFZD-E6W-ZBFC8190 2×3W IP66 AC220V 白光/5700K LED 双头防爆应急灯 1.00 盏/套 (计价单位：套) 灰色 | 低压电器 | 照明设备 | 应急灯 | 3c证书2025年6月17日到期
41 | 8010310010050002846600069 | 方正(Founder) FR6230C 双面同步输稿器+四纸盒+鞍式装订器 A3 彩色数码复合机 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 3C证书2025年6月18日过期
42 | 8010310030080001656200004 | 三菱电机(Mitsubishi Electric) MSZ-NZ12VA变频冷暖三级能效1.5匹 壁挂式空调 分体壁挂式空调 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公电器 | 分体壁挂式空调 | 3c证书2025年6月8日过期
43 | 220040080002672700819 | 理光(Ricoh) IM C2500 （主机+送稿器+双纸盒+内置装订器） A3彩色数码复合机 (计价单位：台) 白 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 3C证书25年6月2日过期
44 | 8010400010070003005900068 | 华荣(WAROM) HR-ZLZD-E13W 消防应急照明 银色 应急灯 (计价单位：盏) 银色 | 低压电器 | 照明设备 | 应急灯 | 3C证书有效期2025年6月18日
45 | 8010400010070003005900080 | 华荣 HR-ZLZD-E13W-4（应急时间4小时） 13W、IP65、220V、光源色温5500K左右、LED 消防应急照明灯具 (计价单位：盏) 银色 | 低压电器 | 照明设备 | 应急灯 | 3C证书有效期2025年6月18日
46 | 220040080002672700074 | 理光(Ricoh) IM C3000 双面输稿器+双面+四层纸盒+装订器SR3270+搭桥单元 A3多功能彩色复印机 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | ISO 9001证书24年6月到期，3C证书25年6月2日过期
47 | 220040080002672700082 | 理光(Ricoh) IM C6000 双面输稿器+双面+四层纸盒+装订器SR3290+搭桥单元 A3多功能彩色复印机 (计价单位：台) 白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | ISO 9001证书24年6月到期，3C证书25年6月2日过期
48 | 8010400010070004217800004 | 欧普(OPPLE) 3W OP-ZFZD-E3W-S206-双头 220V 白光 应急灯 1.00 盏/个 (计价单位：个) 白色 | 低压电器 | 照明设备 | 应急灯 | 检验报告签发时间2021.3.25，且资质文件含向晨光授权销售文件