## Sheet1
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 一级品类名称 | 二级品类名称 | 三级品类名称 | 类型 | 原因
1 | 8010400010056556941b00008 | 光大特照 GD-EB7060(B)-32G 3W 3.7V 防水 防尘 多功能摄像电筒 (计价单位：盏) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 手持工作灯 | 品类归类不准确 | 品类应为电筒
2 | 8010400010056556941b00009 | 光大特照 GD-EB7060(B)-64G 3W 3.7V 防水 防尘 多功能摄像电筒 (计价单位：盏) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 手持工作灯 | 品类归类不准确 | 品类应为电筒
3 | 8010400010050002146200012 | 海洋王 MIW5137-GW 1W IP65 续航时间≥6h DC3.7V 光源色温冷白 LED 多功能摄像手持灯 (计价单位：盏) 灰色 | 低压电器 | 照明设备 | 手持工作灯 | 品类归类不准确 | 应为数码摄像机品类
4 | 8010400010050002146200013 | 海洋王 MIW5138A-GW 单机版 1W IP66 续航时间≥6h DC3.8V 光源色温冷白 LED 多功能摄像手持灯 (计价单位：盏) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 手持工作灯 | 品类归类不准确 | 应为数码摄像机品类
5 | 8010400010050002146200037 | 海洋王 MIW5138A-GW 轻巧版 3W IP40 续航时间＞9h 3.8V 冷白 LED 手持工作灯 1.00 盏/台 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 手持工作灯 | 品类归类不准确 | 品类应为数码摄像机
6 | 8010400010056556941b00029 | 光大特照 EB8020 11.1V 3*5W 黑 手持工作灯 1.00 盏/台 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 手持工作灯 | 品类归类不准确 | 应为工作灯（移动灯）品类
7 | 8010400010120003145300059 | 恒盛(HS) WJ899 2×60W IP65 续航时间：强光6h/工作光10h 电压等级：18.5V 白光/约5700K LED 多功能照明装置 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 品类归类不准确+超范围 | 商品既有灯又有布控球，应为监控摄像机，布控球为监控摄像机负面清单
8 | 8010400010051b17584600023 | 简工智能(JAGONZN) YJ-01A(X) 5W IP65 黑色 吊挂式应急顶灯 1.00 盏/台 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 手持工作灯 | 品类归类不准确 | 1、目前品类为手持工作灯，详情介绍商品为应急灯，品类不准确。2、资质要求为产品质量检验检测报告，提供质量管理体系认证证书，不符合要求。
9 | 8010400010059d08b47500018 | 通芯 TXSC8001 12W 11.1V IP65 续航时间≥24h 色温6500k 光源LED 轻便强光工作灯 (计价单位：盏) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 手持工作灯 | 外链问题 | 京东链接失效，仅剩余1条有效链接，链接数量不符合B类品类要求。
10 | 8010400010097dc9f3d000003 | 旭升(CXS) CBJ720 3W IP66 强光4h 工作光8h DC3.7V 白光5000K 头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 外链问题 | 国美、震坤行链接失效，仅剩余1条京东链接，不符合B类链接。
11 | 801040001011b42b01ab00008 | 凯瑞(Cary) KLM202 36W 600*600mm IP44 AC220V 6000K LED 嵌入式LED灯具 (计价单位：台) 白色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（吸顶灯） | 外链问题 | 只有1个苏宁外链，不符合B类链接。
12 | 801040001011bd42e01a00064 | 深照紫光 GS4860-50W 工作灯（吸顶灯） (计价单位：台) 银色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（吸顶灯） | 外链问题 | 震坤行链接与专区非同款商品，外观明显不同。
13 | 801040001011bd42e01a00065 | 深照紫光 GS4860-60W 工作灯（吸顶灯） (计价单位：台) 银色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（吸顶灯） | 外链问题 | 震坤行链接与专区非同款商品，外观明显不同。
14 | 801040001011dd65c9b800021 | 和齐顺(Hikesun) BPM510D-1 7-12W 防眩筒灯 1.00 台/个 (计价单位：个) 镜面黑 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（吸顶灯） | 外链问题 | 京东外链型号为BPM510D-2,专区型号为BPM510D-1，存在不一致。
15 | 801040001011dd65c9b800023 | 和齐顺(Hikesun) BPM510D-3 18-24W 4寸 防眩筒灯 1.00 台/个 (计价单位：个) 镜面黑 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（吸顶灯） | 外链问题 | 京东外链型号为BPM510D-4,专区型号为BPM510D-3，存在不一致。
16 | 801040001011dd65c9b800024 | 和齐顺(Hikesun) BPM510D-2 12-15W 3.5寸 防眩筒灯 1.00 台/个 (计价单位：个) 镜面黑 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（吸顶灯） | 外链问题 | 京东外链型号为BPM510D-3,专区型号为BPM510D-2，存在不一致。
17 | 801040001009b42b01ab00005 | 凯瑞(Cary) KLE505D 3/5/10W、IP66、Ex ic IIC T4 Gc、超强光4h,强光5h,工作光10h、3.7/3400mAh、6000K、LED LED防爆强光头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质内型号规格与上架商品不符，且资质文件包含商标注册证、向咸亨授权书。
18 | 8010400010020002358700023 | 尚为(SEVA) SZSW2104 5W IP67 ExdIICT6 20h LED 白光 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，实际为出货检验报告，不符合要求。
19 | 8010400010020002358700024 | 尚为(SEVA) SZSW2106 15W IP66 20h ≤36V 匀光电筒 (计价单位：个) 绿色 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，实际为出货检验报告，不符合要求。
20 | 8010400010020002358700026 | 尚为(SEVA) SZSW2107A 10W IP66 20h ≤36V 白光 强光电筒 (计价单位：个) 绿色 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，实际为出货检验报告，不符合要求。
21 | 8010400010020002358700042 | 尚为(SEVA) SZSW2190 ≤36V 5W IP66 续航时间（工作光20小时） 3.7V 光源色温5700K LED 掌上探照灯 1.00 个/台 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，实际为出货检验报告，不符合要求。
22 | 8010400010020002358700075 | 尚为(SEVA) SZSW2103 黑 电筒 (计价单位：个) 黑 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，实际为出货检验报告，不符合要求。
23 | 8010400010030002358700148 | 尚为(SEVA) SZSW8136-60W 60W IP66 Ex d IIC T6 Gb AC220V 光源色温5700K LED 防爆LED平台灯 (计价单位：盏) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 防爆灯 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，详情页为出货检验报告，不符合要求。
24 | 8010400010030002358700152 | 尚为(SEVA) SZSW8155 80W EX d IIC T6 Gb AC220V 5700k LED LED平台（工作）灯 (计价单位：盏) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 防爆灯 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，详情页为出货检验报告，且资质文件包含商标注册证、向广博授权书，不符合要求。
25 | 8010400010030002358700265 | 尚为(SEVA) SZSW8125-30F IP66 Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ 电压等级:AC220/24V/36V LED平台灯 (计价单位：盏) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 防爆灯 | 资质不符合管理要求 | 资质文件不显示
26 | 8010400010030002358700276 | 尚为(SEVA) SZSW8460-150W 150W Ex mc nR IIC T4/T6 Gc IP66 色温5700K LED LED高顶灯 (计价单位：盏) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 防爆灯 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，详情页为出货检验报告，不符合要求。
27 | 8010400010030002358700280 | 尚为(SEVA) SZSW8250-200W 220V 200W IP66 Ex demb IIC T5/T6 防爆LED工作灯 (计价单位：盏) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 防爆灯 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，详情页为出货检验报告，不符合要求。
28 | 8010400010030002358700319 | 尚为(SEVA) SZSW8901 8W IP66 Ex d ib IIC T4 Gb 220V LED 防爆灯 (计价单位：盏) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 防爆灯 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，详情页为出货检验报告，不符合要求。
29 | 8010400010030002358700337 | 尚为(SEVA) SZSW8450-40 40W Ex emb ⅡC T6 Gb; Ex tD A21 IP66 T80℃ 220V IP66 5700K LED 防爆LED支架灯 (计价单位：盏) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 防爆灯 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，详情页为出货检验报告，不符合要求。
30 | 8010400010030002358700361 | 尚为(SEVA) SZSW8470-200 200W IP66 Ex d mC nR IIC T6 Gc AC220V 5700K LED LED泛光(投光)工作灯 (计价单位：盏) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 防爆灯 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，详情页为出货检验报告，不符合要求。
31 | 8010400010090002457900001 | 正辉（CHHI） BOS5117 DC3.7V 1W Ex ib IIC T4 Gb LED 微型防爆头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
32 | 8010400010090002457900002 | 正辉（CHHI） BOS5118 DC3.7V 3/1W Ex ib IIC T4 Gb LED 防爆调光头灯 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
33 | 8010400010090002575000004 | 惠乐为 乐惠ML6002G 3.7V 3W 头灯 1.00 台/套 (计价单位：套) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
34 | 8010400010090002575000010 | 惠乐为 乐惠ML6002E 3W（聚光）2*1W（泛光）3.7V IP65 色温5500~6500K LED聚泛工作头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
35 | 8010400010090003005900068 | 华荣(WAROM) BAD308E-F 照明功率0.5/1W 防护等级IP65 防爆等级Exib IIC T4 Gb 电压等级3.7V 光源颜色/色温5500K左右 光源类型LED 防爆调光工作灯 1.00 台/套 (计价单位：套) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
36 | 8010400010090003145300010 | 恒盛(HS) BJ730B 3W、IP66、ExibIICT4 Gb、续航时间：强光5h/工作光12h、电压等级：3.7V、白光/约5700K、LED 固态防爆头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
37 | 8010400010090003145300011 | 恒盛(HS) BJ730C 3W、IP66、ExibIICT4 Gb、续航时间：强光8h/工作光16h、电压等级：3.7V、白光/约5700K、LED 智能防爆头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
38 | 8010400010091b17584600012 | 简工智能(JAGONZN) BYL-06A-Ⅲ 3W IP66 3.7V LED光源 续航8h 6500K 轻便头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
39 | 8010400010092f72b41b00006 | 简鼎 JD6211B 3W DC3.7V 2000mAh IP66 ExibⅡCT3Gb 强光：≥8h 工作光：≥16h 色温5700K 微型防爆头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
40 | 8010400010092f72b41b00007 | 简鼎 JD6213A 3W DC3.7V 1500mAh 强光：≥8h 工作光：≥16h IP66 色温5700K 微型调光工作灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
41 | 80104000100931b2388700005 | 领航电器(LHDQ) LH6007 3W 续航时间3h强光/12h工作光 3.7V 冷光 IP54 色温6000K 光源类型LED 多功能头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
42 | 8010400010094174291000008 | 日昇之光(RECEN) RTD8115-G-3W 5700K/DC3.7V 防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb 防护等级：IP65 微型防爆头灯 黑色 微型防爆头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
43 | 8010400010096556941b00003 | 光大 GD-EB7010(LQ) 1w 防水 防尘 冷光 免维护帽配工作灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供质量管理体系认证证书，不符合要求
44 | 8010400010096556941b00007 | 光大 EB7012(LQ) LED 3W DC3.7V IP65 6000K 多功能摄像头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
45 | 801040001009658843ec00002 | 吉特(GT) TMN2933-5W 防护等级IP65 电压3.7V 白光 LED 强光探照头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
46 | 801040001009658843ec00003 | 吉特(GT) TME2935 4W IP66 强光8h DC3.7V 白光 LED 强光头灯 (计价单位：台) 绿色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
47 | 801040001009658843ec00004 | 吉特(GT) TME2932A 3W IP66 强光8h DC3.7V 白光 LED 智能头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
48 | 801040001009658843ec00005 | 吉特(GT) TME2932B 3W IP65 强光8h 工作光16h DC3.7V 白光 LED 强光头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
49 | 801040001009658843ec00008 | 吉特(GT) TME2932，3W，IP66，Ex ib Ilc T4 Gb ，电压3.7V，白光，6000K，LED，强光6h 固态防爆头灯 1.00 台/套 (计价单位：套) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
50 | 801040001009658843ec00009 | 吉特(GT) TMN2101 10W，IP65，DC3.7V，白光，6500K，LED,强光4h 强光头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
51 | 801040001009658843ec00010 | 吉特(GT) TMN2102 6W，IP65，DC3.7V，白光，6500K，LED,强光4h 强光头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
52 | 801040001009658843ec00011 | 吉特(GT) TMN2301 5W，IP65，DC3.7V，白光，6500K，LED,强光5h 强光头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
53 | 801040001009a80df47400012 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHJW5154 固态 工作灯（头灯） (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
54 | 801040001009a80df47400014 | OHUIZAOMIN OHJW5142 多功能强光 工作灯（头灯） (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质文件不显示
55 | 801040001009a80df47400018 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHJW5149 DC3.7V 3W IP65 白光 LED防爆头灯 1.00 台/套 (计价单位：套) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
56 | 801040001009b42b01ab00006 | 凯瑞(Cary) KLE505D 3/5/10W、IP66、Ex ic IIC T4 Gc、超强光3h,强光4h,工作光6h、3.7/2600mAh、6000K、LED LED防爆强光头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质文件不显示
57 | 801040001009b42b01ab00011 | 凯瑞(Cary) KL5051 1W 2600mAh IP65 摄像≥8h 照明≥8 摄像+照明≥6 DC3.7V 6000K LED 多功能摄像头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
58 | 801040001009bd42e01a00001 | 深照紫光 YJ1015-3W LED头灯 1.00 台/套 (计价单位：套) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
59 | 801040001009bd42e01a00006 | 深照紫光 YJ1015 1W IP66 Exd II CT6 Gb 3.6V 强光6h 工作光10h 弱光 18h LED 固态微型强光防爆电筒 1.00 台/套 (计价单位：套) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
60 | 801040001009bd42e01a00013 | 深照紫光 YJ1020 8+3W 3-4.5V 色温5000K 感应头灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
61 | 801040001009dd65c9b800016 | 和齐顺(Hikesun) DC37 1W IP65 Exd IIc T6 AC220V 6500K LED 黑 工作灯（头灯） 1.00 台/个 (计价单位：个) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
62 | 801040001009f886e11200002 | 熠飞(EEEFEI) EFF1015 3W，IP66，防爆标志：Ex ibⅡCT4 Gb，续航时间：12h，3.7V，白色5000K，LED 微型防爆头灯 1.00 台/套 (计价单位：套) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
63 | 8010400010100002358700006 | 尚为(SEVA) SVA60-15 15W 220V 6500k 灯泡 (计价单位：个) 白色 | 低压电器 | 照明设备 | 灯泡 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，详情页为出货检验报告，不符合要求。
64 | 8010400010100002358700028 | 尚为(SEVA) SVA60-20 20W 220V 6500k 灯泡 (计价单位：个) 白色 | 低压电器 | 照明设备 | 灯泡 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，详情页为出货检验报告，不符合要求。
65 | 8010400010100002358700029 | 尚为(SEVA) SZSW1204 14W IP65 220V 5700K LED 灯泡 (计价单位：个) 白色 | 低压电器 | 照明设备 | 灯泡 | 资质不符合管理要求 | 资质要求为产品质量检验检测报告，详情页为出货检验报告，不符合要求。
66 | 801040001011b42b01ab00006 | 凯瑞(Cary) KLXD206 18W、IP54、220V、6000K、LED LED防水吸顶灯 (计价单位：台) 白色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（吸顶灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为强制性认证，提供出厂产品检测报告，不符合要求
67 | 801040001011bd42e01a00122 | 深照紫光 GS4461-16W 三防吸顶灯 1.00 台/套 (计价单位：套) 白色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（吸顶灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为强制性认证，提供出厂检验报告单，不符合要求
68 | 801040001011bd42e01a00131 | 深照紫光 GS4761-24W LED灯 1.00 台/套 (计价单位：套) 灰色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（吸顶灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供出厂检验报告单，不符合要求
69 | 8010400010120002358700092 | 尚为(SEVA) SZSW2950-80 80W IP66 工作光≥10h 强光≥4h 25.9V 光源色温6500k LED LED工作灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出货检验报告，不符合要求
70 | 8010400010120002358700106 | 尚为(SEVA) SZSW2981-2*60W IP65 工作电压DC22.2V LED 多功能移动照明系统 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出货检验报告，不符合要求
71 | 8010400010120002358700254 | 尚为(SEVA) SZSW2912B 4x250W 230V IP65 发电机2.2KW 5700K 白光 LED 自动升降工作灯 (计价单位：台) 银色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出货检验报告，不符合要求
72 | 8010400010120002358700255 | 尚为(SEVA) SZSW2913B 2x1KW 220V IP65 发电机3KW 5700K 白光 LED 自动升降工作灯 (计价单位：台) 银色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出货检验报告，不符合要求
73 | 8010400010120003005900224 | 华荣(WAROM) GAD513-XL2*60 照明功率120W、防护等级IP65、电压 等级220V、光源颜色/色温5500K左右、光源类型LED 升降式照明装置 1.00 台/套 (计价单位：套) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
74 | 8010400010120003005900226 | 华荣(WAROM) GAD5116 照明功率35W、防护等级IP65、电压等级21.6V、光源颜色/色温5500K左右、光源类型LED 轻便式多功能工作灯 1.00 台/套 (计价单位：套) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
75 | 8010400010120003005900252 | 华荣 RLEIE505-XL300Y 300W、220V、光源色温5500K左右、LED 升降式照明装置 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
76 | 8010400010120003005900330 | 华荣(WAROM) RLEIE505-2x100 2x100W LED AC220V/50Hz IP66 色温6000K 升降式照明装置 (计价单位：台) 绿色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
77 | 8010400010120003005900331 | 华荣(WAROM) GAD515-III-F 2x60W AC220V IP65 色温6246K 充电型照明装置 (计价单位：台) 绿色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
78 | 8010400010120003005900332 | 华荣(WAROM) GAD515-III-J 2x60W AC220V IP65 色温6246K 充电型照明装置 (计价单位：台) 绿色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
79 | 8010400010120003005900336 | 华荣(WAROM) GAD518 照明功率90W、DC43V、IP65、光源色温6500K、LED 多功能升降式太阳能照明装置 (计价单位：台) 灰色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
80 | 8010400010120003005900343 | 华荣(WAROM) GAD5132GW、120W、IP65、220V、6500K、LED 升降式照明装置 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
81 | 8010400010120003005900344 | 华荣(WAROM) GAD5131GW、60W、IP65、220V、6500K、LED 升降式照明装置 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
82 | 8010400010120003145300033 | 恒盛(HS) WJ880L 4×100W、IP65、续航时间：13h、电压等级：220V、白光/约5700K、LED、发电机输出功率：2KW LED工作灯 (计价单位：台) 红色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检测报告，不符合要求
83 | 8010400010120004821100095 | 顶火 GMD6111B 2000W 固态自动升降灯 (计价单位：台) 红色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为质量管理体系认证证书，不符合要求
84 | 8010400010120004821100215 | 顶火 GMD6500 单灯功率50W 银灰 工作灯（移动灯） 1.00 台/盏 (计价单位：盏) 银灰 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供的检测报告不全，不符合要求
85 | 801040001012193a20fc00008 | 维莱奥斯 GZD3010 150W IP68 DC25.2V 6500K 强光4h 中光8h 弱光16h 全景移动照明设备 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
86 | 8010400010126556941b00004 | 光大 EB7032 200W 0.7KW 冷光 全方位泛光工作灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
87 | 8010400010126556941b00006 | 光大 EBS101 2*150W AC220V 自然光 LED全方位移动工作灯 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
88 | 8010400010126556941b00007 | 光大 EB8063 14.8V 60W 升降式摄像补光灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
89 | 8010400010126556941b00023 | 光大 EB7034 LED DC22.2V 50W IP66 6000K 防爆等级Ex de lIC T6 G 防爆移动检修灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
90 | 8010400010126556941b00025 | 光大 EB8050(ZW) LED 14.8V 27W IP65 6000K 轻便移动灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
91 | 8010400010126556941b00026 | 光大 EB8050(SD) 11.1V 2X35W IP65 6000K 防爆等级：Ex de II C T6 Gc LED 防爆泛光工作灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
92 | 8010400010126556941b00027 | 光大 EB7035 LED DC21.6V 35W IP65 6000K 轻便工作灯 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
93 | 8010400010126556941b00037 | 光大 EBYK201-1000 1000W IP42 AC220V 5700K LED移动抢修灯 (计价单位：台) 银色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
94 | 8010400010126556941b00038 | 光大 EBYK202-2000 2000W IP42 AC220V 5700K 大功率LED移动抢修灯 (计价单位：台) 银色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
95 | 801040001012658843ec00006 | 吉特(GT) TMN5103-50W 防护等级：IP66,电压：DC22,白光，LED LED防爆轻便移动灯 (计价单位：台) 黑色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
96 | 801040001012658843ec00039 | 吉特(GT) TMN8118A，2*48W，IP65，电压：220V，白光，6000K，LED 多功能升降工作灯 1.00 台/套 (计价单位：套) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
97 | 801040001012658843ec00041 | 吉特(GT) TMN8120C，4*500W，IP65，电压：220V，暖白光，4500K，卤素灯 全方位自动升降工作灯 1.00 台/套 (计价单位：套) 红色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
98 | 801040001012658843ec00042 | 吉特(GT) TMN8120B，4*100W，IP65，电压：220V，白光，6000K，LED 全方位自动升降工作灯 1.00 台/套 (计价单位：套) 红色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（移动灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检验报告，不符合要求
99 | 8010400010130003145300009 | 恒盛(HS) WJ880F-Y 4×1000W、IP65、续航时间：60h、电压等级：220V、暖白光/约4500K、金卤灯、发电机输出：7.5KW 移动照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出厂检测报告，不符合要求，且资质文件包含商标证书、向得力授权书
100 | 8010400010130004821100057 | 顶火 GMD6800-7 自动装卸移动灯塔 (计价单位：台) 橙色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为质量管理体系认证证书，不符合要求
101 | 8010400010130004821100116 | 顶火 GMD6501A 400W/220VAC/IP55/6000k/LED 智能升降照明灯 (计价单位：台) 橙色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出货检验报告，不符合要求
102 | 8010400010130004821100124 | 顶火 GMD6400C-A 200W/220VAC/IP55/6000k 工作灯（自动化灯） (计价单位：台) 橙色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出货检验报告，不符合要求
103 | 8010400010130004821100125 | 顶火 GMD6501A-A 400W/220VAC/IP55/6000k/LED 工作灯（自动化灯） (计价单位：台) 橙色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，提供为出货检验报告，不符合要求
104 | 801040001013193a20fc00001 | 维莱奥斯 ZMDT1001 灯头4*320w IP66 AC220V 5700K 续航时间≥25h 照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为检验报告，不符合要求。
105 | 8010400010131b17584600001 | 简工智能(JAGONZN) YQ-05F 4×500W（LED）IP65 移动智能灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为检验报告，不符合要求。
106 | 8010400010136556941b00002 | 光大 光大 EB7037 4*500W AC220V 自然光 移动智能照明平台 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为检测报告，不符合要求。
107 | 801040001013a80df47400003 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHSY6846 金卤灯 升降高度7m 2x320W+2x1000W IP65 220V 5700K 白光 25h 自动升降装卸移动照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
108 | 801040001013a80df47400004 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHSY6846 金卤灯 升降高度10m 2x320W+2x1000W IP65 220V 5700K 白光 25h 自动升降装卸移动照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
109 | 801040001013a80df47400005 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHSY6840 金卤灯 液压支腿 4×1000W IP65 220V 4500K 白光 40h 液压升降移动照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
110 | 801040001013a80df47400006 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHSY6840 金卤灯 液压升降 4×1000W IP65 220V 4500K 白光 40h 手摇式移动照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
111 | 801040001013a80df47400007 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHSY6846 升降高度7m LED 4×320W IP65 220V 5700K 白光 25h 自动升降装卸移动照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
112 | 801040001013a80df47400008 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHSY6846 升降高度10m LED 4×320W IP65 220V 5700K 白光 25h 自动升降装卸移动照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
113 | 801040001013a80df47400009 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHSY6840 液压支腿 LED 4×350W IP65 220V 4500K 白光 40h 液压升降移动照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
114 | 801040001013a80df47400010 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHSY6840 4×350W IP65 220V 4500K 白光 40h LED液压升降移动照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
115 | 801040001013bd42e01a00010 | 深照紫光 M2100 4G传输+控制云台 全方位移动照明 工作灯（自动化灯） (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
116 | 801040001013bd42e01a00072 | 深照紫光 M2005-1 AC220V 色温5000K 5.0kW 自动化照明充电工作装置 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
117 | 801040001013bd42e01a00077 | 深照紫光 M2101-4*350W/7米，DC7.4V，色温5000K 自动化照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
118 | 801040001013bd42e01a00078 | 深照紫光 M2101-4*350W/10米,DC7.4V，色温5000K 自动化照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
119 | 801040001013bd42e01a00079 | 深照紫光 M2101-2*350W＋气体灯2*1000W/7米,DC7.4V，色温5000K 自动化照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
120 | 801040001013bd42e01a00080 | 深照紫光 M2101-2*350W＋气体灯2*1000W/10米,DC7.4V，色温5000K 自动化照明灯塔 (计价单位：台) 黄色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
121 | 801040001013bd42e01a00083 | 深照紫光 M2200-1 3200W,AC220V，色温5000K 18米混合升降灯塔 (计价单位：台) 白色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
122 | 801040001013bd42e01a00084 | 深照紫光 M2200-2 3200W,AC220V，色温5000K 18米移动照明灯装置 (计价单位：台) 白色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
123 | 801040001013bd42e01a00085 | 深照紫光 M2200-3 3200W,AC220V，色温5000K 18米自动化太阳灯及储电一体化灯 (计价单位：台) 白色 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（自动化灯） | 资质不符合管理要求 | 资质要求为质检报告，专区为出厂检验报告，不符合要求。
124 | 801031001005ccec20bd00058 | 汉光联创 HGF6656S标配主机+双面输稿器+四纸盒+装订器A3黑白多功能 复合机 (计价单位：台) 黑白色 | 办公类用品 | 办公设备 | 复合机 | 标准库重复 | 与标准库“801031001005ccec20bd00066-汉光联创 HGF6656S 标配主机+双面输稿器+四纸盒+装订器 A3黑白多功能复合机 (计价单位：台) 黑白色”为同款商品，冻结重复标准库中的1条
125 | 8010400010015b2e0bf400014 | 潘达星 PDX-JSD17 DC7.4V 灯带 (计价单位：盏) 橙色 | 低压电器 | 照明设备 | 标志灯 | 超范围 | 该商品为疑似拖线盘，超一级目录范围，要求供应商补充实物视频，但视频内商品与标准库非同款，申请冻结