## Sheet1
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 冻结原因
1 | 8010400010067d23372a00003 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZTD9202 300W IP65 AC220V 5700K 防水防尘灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 灰色 | 3C证书正文和附录编码不一致，正文编码2020011001338038在cnca官网未查到，附录编码2020011001338058认证企业为广东思明光电科技有限公司，且3C证书未包含该型号
2 | 8010400010067d23372a00002 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZTD9202 200W IP65 AC220V 5700K 防水防尘灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 灰色 | 3C证书正文和附录编码不一致，正文编码2020011001338038在cnca官网未查到，附录编码2020011001338058认证企业为广东思明光电科技有限公司，且3C证书未包含该型号
3 | 8010400010067d23372a00001 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZTD9202 100W IP65 AC220V 5700K 防水防尘灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 灰色 | 3C证书正文和附录编码不一致，正文编码2020011001338038在cnca官网未查到，附录编码2020011001338058认证企业为广东思明光电科技有限公司，且3C证书未包含该型号
4 | 8010400010057d23372a00004 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZYJ9401 60W 手持工作灯 1.00 台/套 (计价单位：套) 黄色 | 检测报告电压显示为220V，与商品详情页电压5V不一致
5 | 8010400010077d23372a00007 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZYD2001 5W 消防应急照明灯 1.00 盏/套 (计价单位：套) 白色 | 3C证书在cnca官网查询，认证企业为海洋王照明科技股份有限公司，且3C不含该型号
6 | 8010400010057d23372a00008 | 明特佳(Mintega) MTJ-BSJ7207、12W、5700K、500M、LED 电源方式（充电、电池）*电池、1250g、φ73×183mm、ExdiallCT6Gb、IP68 手持工作灯 1.00 盏/套 (计价单位：套) 银白色 | 质检报告电压为3.7v，标准库为22.2v；质检报告样品外观图不清晰
7 | 8010400010127d23372a00029 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZR6118 电压*DC24V 60W 色温*5700K 光源类别*LED 防护等级*IP66 供电方式*蓄电池供电 举升高度*2300mm 防爆等级/ 工作灯（移动灯） 1.00 台/套 (计价单位：套) 黑色 | 资质为实测值，无合格结论，质检报告样品外观图不清晰；库内资质类型不符，应为产品质检报告，非3c；
8 | 8010400010127d23372a00026 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZR6117、DC22V、50W、5700K、LED、IP65、供电方式*蓄电池供电、举升高度*1280mm、防爆等级ExdeibmbIICT6Gb 工作灯（移动灯） 1.00 台/套 (计价单位：套) 黑色 | 资质为实测值，无合格结论,质检报告样品外观图不清晰
9 | 8010400010057d23372a00007 | 明特佳(Mintega) MTJ-BSG7300 电压*DC3.7V 5W 防护等级*IP54 光源类别*LED 续航时间≥10h 防爆等级ExibllCT3 Gb 电源方式蓄电池供电 手持工作灯 1.00 盏/套 (计价单位：套) 白色 | 资质样品图片，与封面检测三款产品的型号均不一致
10 | 8010400010127d23372a00023 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZR6116、电压*DC22.2V、35W、5700K、LED、防护等级*IP65、供电方式*蓄电池供电、举升高度*1500mm、防爆等级/ 工作灯（移动灯） 1.00 台/套 (计价单位：套) 黄色 | 质检报告样品外观尺寸不符
11 | 8010400010067d23372a00008 | 明特佳(Mintega) MTJ-BDF7304 12W、5700K 射程500M、LED、电源方式（充电、电池）*电池、1810g、170*150*208mm、防爆等级/、IP65 探照灯 1.00 盏/套 (计价单位：套) 黑色 | 资质中样品外观检测图不清晰，无法判断是否与标准库为同款
12 | 8010400010117d23372a00018 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZXD9503、AC220V、20W、LED、防护等级*IP40、供电方式*市电供电、灯罩材质*亚克力、尺寸*φ300*98mm、光通量*2600Lm 工作灯（吸顶灯） 1.00 台/套 (计价单位：套) 白色 | 2020011001300906资质报告经中国质量认证中心查询，申请人为海洋王照明科技股份有限公司（非苏州明特佳照明科技有限公司）及型号具体内容均不一致
13 | 8010400010117d23372a00017 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZXD9502、AC220V、15W、LED、防护等级*IP40、供电方式*市电供电、灯罩材质*亚克力、尺寸*φ260*98mm、光通量*1950Lm 工作灯（吸顶灯） 1.00 台/套 (计价单位：套) 白色 | 2020011001300906资质报告经中国质量认证中心查询，申请人为海洋王照明科技股份有限公司（非苏州明特佳照明科技有限公司）及型号具体内容均不一致
14 | 8010400010117d23372a00016 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZXD9501、AC220V、30W、LED、防护等级*IP40、供电方式*市电供电、灯罩材质*亚克力、尺寸*φ400*55mm、光通量*3900Lm 工作灯（吸顶灯） 1.00 台/套 (计价单位：套) 白色 | 2020011001300906资质报告经中国质量认证中心查询，申请人为海洋王照明科技股份有限公司（非苏州明特佳照明科技有限公司）及型号具体内容均不一致
15 | 8010400010117d23372a00015 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZMD9805、AC220V、24W、LED、IP40、供电方式*市电供电、灯罩材质*亚克力、尺寸*300*600*11mm、光通量*3120Lm 工作灯（吸顶灯） 1.00 台/套 (计价单位：套) 白色 | 2020011001351609，在CNCA官网查询的3C为暂停状态，申请人为苏州晶台光电有限公司（非苏州明特佳照明科技有限公司），且不含该型号
16 | 8010400010117d23372a00014 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZMD9803、AC220V、36W、LED、IP40、供电方式*市电供电、灯罩材质*亚克力、尺寸*300*1200*11mm、光通量*4680Lm 工作灯（吸顶灯） 1.00 台/套 (计价单位：套) 白色 | 2020011001351609，在CNCA官网查询的3C为暂停状态，申请人为苏州晶台光电有限公司（非苏州明特佳照明科技有限公司），且不含该型号
17 | 8010400010117d23372a00013 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZMD9801、AC220V、54W、LED、IP40、供电方式*市电供电、灯罩材质*亚克力、尺寸*600*1200*11mm、光通量*7020Lm 工作灯（吸顶灯） 1.00 台/套 (计价单位：套) 白色 | 2020011001351609，在CNCA官网查询的3C为暂停状态，申请人为苏州晶台光电有限公司（非苏州明特佳照明科技有限公司），且不含该型号
18 | 8010400010117d23372a00012 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZMD9800、电压*AC220V、48W、LED、IP40、供电方式*市电供电、灯罩材质*亚克力、尺寸*600*600*11mm、光通量*6960Lm 工作灯（吸顶灯） 1.00 台/套 (计价单位：套) 白色 | 2020011001351609，在CNCA官网查询的3C为暂停状态，申请人为苏州晶台光电有限公司（非苏州明特佳照明科技有限公司），且不含该型号
19 | 8010400010027d23372a00022 | 明特佳(Mintega) MTJ-BSJ7203、3W、亮度1863Lm、射程500M、照明时长*续航时间≥16h、是否可充电*是、尺寸*φ35×159mm、防护等级IP66、LED 电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 检测报告试验结果为实测值，无合格结论
20 | 8010400010027d23372a00021 | 明特佳(Mintega) MTJ-BSJ7201 3W 亮度3000LM 射程500M 照明时长*续航时间≥8h、是否可充电*是、尺寸*φ23×117mm、防护等级IP66、LED 电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 检测报告试验结果为实测值，无合格结论
21 | 8010400010017d23372a00014 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZYD2000 3W、AC220V、90min、LED、IP67、否含语音警报 标志灯 1.00 盏/套 (计价单位：套) 黑色 | 2022081815000272,在CNCA官网查询的3C申请人为海洋王（非苏州明特佳照明科技有限公司），并且型号与该标准库不一致
22 | 8010400010077d23372a00009 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZYJ9401 60W、5700K、续航时间≥8h、LED、IP65 应急灯 1.00 盏/套 (计价单位：套) 黄色 | 检测报告试验结果为实测值，无合格结论
23 | 8010400010047d23372a00082 | 明特佳(Mintega) MTJ-FPD8504、电压*AC220V、功率*50W、防护等级*IP66、光源类别*LED、安装方式吊环安装、支架安装 防水防尘灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 灰色 | 2015011001834152,在CNCA官网查询的3C为注销状态，申请人为海洋王（非苏州明特佳照明科技有限公司），并且型号与该标准库不一致
24 | 8010400010047d23372a00081 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZGD9100、AC220V、200W、IP66、LED、安装方式吊环安装、支架安装 防水防尘灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 灰色 | 官网防护等级和型号与标准库不符，标准库里认证委托人为明特佳，实际为海洋王
25 | 8010400010047d23372a00080 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZGD9100、AC220V、150W、IP66、LED、安装方式吊环安装、支架安装 防水防尘灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 灰色 | 官网防护等级和型号与标准库不符，标准库里认证委托人为明特佳，实际为海洋王
26 | 8010400010047d23372a00079 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZGD9100、AC220V、100W、IP66、LED、安装方式吊环安装、支架安装 防水防尘灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 灰色 | 官网防护等级和型号与标准库不符，标准库里认证委托人为明特佳，实际为海洋王
27 | 8010400010047d23372a00078 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZXD9602 30W、AC220V、IP65、LED、吸顶式吊绳式 防水防尘灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 灰色 | 官网防护等级和型号与标准库不符，标准库里认证委托人为明特佳，实际为海洋王
28 | 8010400010037d23372a00060 | 明特佳(Mintega) MTJ-FPD8504 70W、AC220V、ExdIICT6Gb、IP66、LED 防爆灯 1.00 盏/套 (计价单位：套) 黄色 | 需提供CCC，标准库提供的是检测报告
29 | 8010400010037d23372a00059 | 明特佳(Mintega) MTJ-FPD8503 30W、AC220V、ExdIICT6Gb、IP66、LED 防爆灯 1.00 盏/套 (计价单位：套) 黄色 | 需提供CCC，标准库提供的是检测报告
30 | 8010400010027d23372a00017 | 明特佳(Mintega) MTJ-BSJ7201 3W 电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 标准库写的5700K，检测报告写的5299K，且标准库尺寸与检测报告不一致
31 | 8010400010067d23372a00005 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZTD9202A 200W IP66 AC220V 5700K 防水防尘灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 灰色 | 官网防护等级和型号与标准库不符，标准库里认证委托人为明特佳，实际为广东思明光电科技有限公司
32 | 8010400010067d23372a00004 | 明特佳(Mintega) MTJ-ZTD9202A150W IP66 AC220V 5700K 防水防尘灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 灰色 | 官网防护等级和型号与标准库不符，标准库里认证委托人为明特佳，实际为广东思明光电科技有限公司