## 整改明细（209条）
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 品牌名称 | 一级品类名称 | 二级品类名称 | 三级品类名称 | 细化小类名称 | 问题类型 | 备注
1 | 220220020002094500228 | 海尔(Haier) LC-121D 冰吧 冰箱 (计价单位：台) 黑色 | 海尔(Haier) | 办公类用品 | 办公电器 | 电冰箱 | 电冰箱 | 品类错误 | 品类错误，应为冷藏柜
2 | 801040001002658843ec00068 | 吉特(GT) TME2409A 3W IP66 3.7V 5000K 微型手电筒 (计价单位：个) 黑色 | 吉特(GT) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
3 | 801040001002401d76e300009 | 宙明 ZM-XP30 强光手电 3W LED IP66 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 宙明 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 有摄像功能，品类错误，应为工作记录仪（手持）
4 | 801040001002401d76e300007 | 宙明 ZM-XP31 1W IP66 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 宙明 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
5 | 801040001002401d76e300005 | 宙明 ZM-XP28 30W IP65 电筒 (计价单位：个) 黑灰色 | 宙明 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 有摄像功能，品类错误，应为工作记录仪（手持）
6 | 801040001002b5fa3a0300001 | 萨威帝尔 SWDT01 SWDT01 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 萨威帝尔 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
7 | 8010400010027d23372a00023 | 明特佳(Mintega) MTJ-BSJ7207C IP68 12W 续航时间≥16h DC22.2V 5700K ExdiallCT6Gb LED 手提式移动工作灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 银白色 | 明特佳(Mintega) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
8 | 801040001002401d76e300001 | 宙明 ZM-01 3W IP44 多功能手电筒 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 宙明 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
9 | 8010400010020004821100107 | 顶火 GMD-Z1 3W聚光+0.1W泛光 照明时长≥8h可充电 尺寸:232*54*54mm 移动摄像电筒 (计价单位：个) 黑色 | 顶火 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 有摄像功能，品类错误，应为工作记录仪（手持）
10 | 8010400010020004821100106 | 顶火 GMD-Z5 3W聚光*1+1W泛光*3 照明时长:8h 可充电 尺寸:长17.9cm，头部最大直径4.1cm，尾部最小直径2.7cm 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 顶火 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 有摄像功能，品类错误，应为工作记录仪（手持）
11 | 8010400010020002575000059 | 惠乐为 HDT6008A 3W IP66 LED多功能强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 惠乐为 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
12 | 8010400010028adc3e0200006 | 丹琥泰 DHT-BJ635 12W IP67 手提式探照灯 (计价单位：个) 黑色 | 丹琥泰 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
13 | 8010400010028adc3e0200005 | 丹琥泰 DHT-L4 3W IP67 USB充电式可变焦高亮LED手电筒 (计价单位：个) 黑色 | 丹琥泰 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
14 | 8010400010028adc3e0200004 | 丹琥泰 DHT-BXD6011-A 3W IP66 强光手电筒 (计价单位：个) 黑色 | 丹琥泰 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
15 | 8010400010029266df7d00006 | 润泰博源 RTBY-6286 3W IP68 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 润泰博源 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
16 | 8010400010029266df7d00005 | 润泰博源 RTBY-6288 3W IP66 电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 白色 | 润泰博源 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
17 | 8010400010029266df7d00003 | 润泰博源 RTBY-6290 3W IP66 电筒 1.00 个/台 (计价单位：台) 白色 | 润泰博源 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
18 | 8010400010022f72b41b00061 | 简鼎 JD6126 3W DC3.7V IP66 LED 微型电筒 (计价单位：个) 黑色 | 简鼎 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
19 | 8010400010020002146200028 | 海洋王 JW7629C 3W IP66 多功能强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 海洋王 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
20 | 801040001002c457a94a00001 | 奥赛孚 ASF-MS-F01 1W 5V LED 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 奥赛孚 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 有摄像功能，品类错误，应为工作记录仪（手持）
21 | 8010400010020003005900168 | 华荣(WAROM) RLEHL2060 2/3W、IP67、3.7V、光源色温6500K、LED 轻便式防爆电筒 (计价单位：个) 黑色 | 华荣(WAROM) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
22 | 801040001002b42b01ab00017 | 凯瑞(Cary) KLE501A 3/5/10W、IP66、Ex ib IIC T4 Gb、强光4h,工作光12h、3.7V/2600mAh、6000K LED便携式手电筒 (计价单位：个) 黑色 | 凯瑞(Cary) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 功率不唯一，需明确唯一功率的商品
23 | 801040001002b42b01ab00016 | 凯瑞(Cary) KLE501A 3/5/10W 5000mAh IP66 DC3.7V Ex ib IIC T4 Gb 超强光4H 强光6H 工作光12H 6000K LED便携式手电筒 (计价单位：个) 黑色 | 凯瑞(Cary) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 功率不唯一，需明确唯一功率的商品
24 | 8010400010026556941b00030 | 光大特照 EB7061 DC3.7V 2X3W 128G IP65 6000K LED 智能摄像电筒(4G) 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 光大特照 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 有摄像功能，品类错误，应为工作记录仪（手持）
25 | 8010400010026556941b00028 | 光大特照 GD-EBT003(B) 3W 3.7V IP66 4000K LED 聚泛可调袖珍电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 光大特照 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
26 | 8010400010026556941b00027 | 光大特照 EB8010(B) 3.7V 2.2安时 1W 袖珍免维护防爆电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 光大特照 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
27 | 8010400010026556941b00025 | 光大特照 EB7061 LED 2X3W DC3.7V 64G IP65 6000K 智能摄像电筒(4G) 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 光大特照 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 有摄像功能，品类错误，应为工作记录仪（手持）
28 | 8010400010026556941b00024 | 光大特照 EB7060 黑色 移动摄像电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 光大特照 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 有摄像功能，品类错误，应为工作记录仪（手持）
29 | 8010400010020639fe6f00001 | 爱迪普森(IDEAPOST) AD-T65 300W IP66 220V 6500K 防水防尘户外投射灯广场高杆灯 led电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 爱迪普森(IDEAPOST) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电。标准库产品名称的功率错误，与详情页不一致
30 | 8010400010020804645600003 | 银鑫盛源 YXSY-64 3W IP65 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 银鑫盛源 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
31 | 801040001002d61eff7400005 | 奔冲 BC106 3W 3.7V IP65 6000K 续航15小时 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 奔冲 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 有摄像功能，品类错误，应为工作记录仪（手持）
32 | 8010400010022ab4497000001 | 炽翼 CHY-D7302 3w 4h/8h 220v IP66 LED 电筒 1 个/套(计价单位：套) 黑色 | 炽翼 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
33 | 801040001002d61eff7400003 | 奔冲 BC210 额定功率3W 额定电压3.7V 防护等级IP68 额定容量1900mAh 微型手电筒 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 奔冲 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
34 | 801040001002451447c400001 | 欧可度 OKD-11Yc 12W 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 欧可度 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
35 | 8010400010028542820f00005 | 鄂远 EY018-1 6800K DC3.7V 防护等级IP66 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 鄂远 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
36 | 8010400010028542820f00004 | 鄂远 EY-BXD6011C 防护等级IP66 电压3.7V 6000K 续航时间：强光3小时、工作光8小时 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 鄂远 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
37 | 8010400010028542820f00003 | 鄂远 EY-BXD6011A 防护等级IP66 电压3.7V 6000K 续航时间：强光3小时、工作光8小时 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 鄂远 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
38 | 80104000100272eee02d00001 | 伊思盼(ESSSP) SY206 3W IP66 强光≥8h工作光≥16h 3.7V 3500K LED光源 多功能强光防水手电筒 (计价单位：个) 黑色 | 伊思盼(ESSSP) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
39 | 8010400010028542820f00002 | 鄂远 EY-BXD6011B 3W IP66 6000K 续航时间：强光3小时、工作光8小时 多功能转角手电筒 1.00 个/盏 (计价单位：盏) 黑色 | 鄂远 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
40 | 8010400010028542820f00001 | 鄂远 EY018-3W 6500K DC3.7V 防护等级IP66 LED电筒 1.00 个/盏 (计价单位：盏) 黑色 | 鄂远 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
41 | 801040001002e3a7ab5900055 | 光源速 SW2103B 电压等级：3.7V、功率：3W、防护等级：IP66、色温：6000K微型防爆手电 1.00 个/台 (计价单位：台) 黑色 电筒 1 个/台(计价单位：台) 黑色 | 光源速 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
42 | 801040001002bd21140a00002 | 华燏 HY-DT1018 3/1W IP65 3.7V 光源色温5500K左右 LED 多功能强光巡检手电 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 华燏 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 1.功率≤3W，品类错误，应为手电 2.功率不唯一，需明确唯一功率的商品
43 | 80104000100244534bf100001 | 陇步昇 LBS6658 DC3.7V 3W IP66 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 陇步昇 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
44 | 8010400010020804645600001 | 银鑫盛源 YXSY-B20 3W 防护等级IP65 LED 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 银鑫盛源 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
45 | 801040001002a80df47400087 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHJW5121 12W DC22.2V IP66 高亮续航时间＞9h 低亮续航时间＞12h 白光/5700K LED 手提式防爆探照灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
46 | 8010400010020002146200026 | 海洋王 RJW7103-GW 12W IP66/IP68 续航时间强光≥5h/工作光≥10h，22.2V 冷白 LED 手提式防爆探照灯 1.00 个/盏 (计价单位：盏) 黑色 | 海洋王 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
47 | 801040001002d84de3d400016 | 凯圣蓝 RJW7103 IP68三档 功率1*12W/1600LM 电压DC25.2V 续航时间工作光≥12h 强光≥6h 充电时间4h-5h 手提式防爆探照灯 1 个/盏(计价单位：盏) 黑色 | 凯圣蓝 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
48 | 8010400010020004821100103 | 顶火 GMD5106 12W 手提式防爆探照灯 1.00 个/盏 (计价单位：盏) 黑色 | 顶火 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
49 | 8010400010020002457900060 | 正辉(CHHI) BXT2691 DC22.2V 12W LED 手提式防爆探照灯 1.00 个/盏 (计价单位：盏) 黑色 | 正辉(CHHI) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
50 | 8010400010020003005900167 | 华荣(WAROM) GAD208B 6500k IP65 多功能手持强光工作灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 华荣(WAROM) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项，且在光源特征项中的功率不唯一，需明确唯一功率的商品
51 | 801040001002dd65c9b800043 | 和齐顺(Hikesun) J-TKD06 3W IP66/IP68 Ex ib IIC T6 Gb ≥4h（强光） ≥8h（工作光） 3.7V 6500K 黑色 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 和齐顺(Hikesun) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
52 | 8010400010023125fce800079 | 虎光风行 HG-7253 12W、IP65、续航时间＞8小时、DC22.2V、6000K 黑色 手提式防爆探照灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
53 | 8010400010023125fce800078 | 虎光风行 HGFX-6672 DC3.7V、冷白光3000K-6500K 黑色 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
54 | 8010400010020002457900059 | 正辉(CHHI) BNW6019 3.7V 3W LED 黑色 多功能磁力强光手持工作灯 1.00 个/盏 (计价单位：盏) 黑色 | 正辉(CHHI) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
55 | 801040001002b42b01ab00015 | 凯瑞(Cary) KLE516 1/3/5W、IP67、Ex ib IIC T3 Gb、强光9h,工作光16h、3.7V/2600mAh、6000K、LED 电筒 1.00 个/盏 (计价单位：盏) 黑色 | 凯瑞(Cary) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 功率不唯一，需明确唯一功率的商品
56 | 8010400010020002358700075 | 尚为(SEVA) SZSW2103 黑 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 尚为(SEVA) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
57 | 8010400010029d08b47500014 | 通芯 TXDT6221 3W 3.7V IP65 色温：6000k 黑 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 通芯 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
58 | 801040001002a80df47400086 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHJW5106-G 黑 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
59 | 801040001002a9285a7500026 | 苏识 P50 18650电池 黑 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 苏识 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项，且详情页图片错乱
60 | 801040001002a9285a7500025 | 苏识 XHP50 21700电池 黑 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 苏识 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项，且详情页图片错乱
61 | 801040001002a9285a7500024 | 苏识 p70 18650锂电池 黑 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 苏识 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
62 | 8010400010020004821100102 | 顶火 GMD5204 袖珍 黑 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 顶火 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
63 | 801040001002a9285a7500023 | 苏识 p70 26650锂电池 黑 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 苏识 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
64 | 801040001002a9285a7500022 | 苏识 P70长款 8*18650电池变焦 黑 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 苏识 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
65 | 801040001002a9285a7500021 | 苏识 XHP99 26650电池 黑 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 苏识 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项，且详情页图片错乱
66 | 801040001002a9285a7500020 | 苏识 P99 26650电池防水 黑 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 苏识 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项，且详情页图片错乱
67 | 8010400010020003005900165 | 华荣(WAROM) BAD202E（3W） 黑 电筒 1.00 个/只 (计价单位：只) 黑色 | 华荣(WAROM) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
68 | 801040001002a9285a7500019 | 苏识 P70短款 4*18650电池变焦大功率输出LED 黑 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 苏识 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项，且详情页图片错乱
69 | 801040001002a9285a7500018 | 苏识 T40 3*18650电池 电池远射长续航 黑 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 苏识 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
70 | 801040001002f886e11200009 | 熠飞(EEEFEI) 远程强光电筒 EFF1012 3W 黑 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 熠飞(EEEFEI) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
71 | 8010400010020003005900164 | 华荣(WAROM) BAD202A 3W 黑 电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 华荣(WAROM) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
72 | 801040001002572f579400012 | 立华王(LihuaKing) LH3100A 3W 黑 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 立华王(LihuaKing) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
73 | 801040001002572f579400011 | 立华王(LihuaKing) LH3100C 3W 黑 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 立华王(LihuaKing) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
74 | 8010400010023125fce800077 | 虎光风行 HGFX-2179 手电筒 黑 电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
75 | 8010400010023125fce800076 | 虎光风行 FLFX-2000 弯头手电筒 黑 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
76 | 8010400010023125fce800075 | 虎光风行 FLFX-0920 袖珍手电筒 黑 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
77 | 8010400010023125fce800074 | 虎光风行 HGFX-2171 电筒 黑 电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
78 | 801040001002c5c82db800001 | 鲁橙(Luching) LC07P50 强光手电筒 续航8小时 多功能户外照明工作灯便携手电筒灯 1个 黑 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 鲁橙(Luching) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
79 | 801040001002c34c784700001 | 中跃(SINOMARC) ZY3001（3W）LED 多功能强光手电 (计价单位：个) 黑色 | 中跃(SINOMARC) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
80 | 8010400010021b17584600032 | 简工智能(JAGONZN) BYL-01E-II强光转角 3.7V 3W 6000K LED IP65 续航时间5h 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 简工智能(JAGONZN) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
81 | 80104000100230dad8e800018 | 晫安联 ZM2010 3.7V 1.5W IP65 续航大于15h LED 冷白 智能照明终端 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 晫安联 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 有摄像功能，品类错误，应为工作记录仪（手持）
82 | 80104000100230dad8e800017 | 晫安联 ZM2009 3.7V 1.5W IP66 续航大于13h LED 冷白 智能照明终端 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 晫安联 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 有摄像功能，品类错误，应为工作记录仪（手持）
83 | 80104000100230dad8e800016 | 晫安联 ZP019 3.7V 3W IP65 4h 365nmUV LED 多功能笔夹灯 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 晫安联 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
84 | 8010400010020004821100098 | 顶火 GMD5209 聚光3W 3.7V/泛光4W 18V/IP65/5000mAh/ LED 折叠电筒 (计价单位：个) 黑色 | 顶火 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
85 | 8010400010020002358700055 | 尚为(SEVA) SZSW2120 2W IP66 DC3.7V 白色7500K LED 微型 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 尚为(SEVA) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
86 | 8010400010027d23372a00022 | 明特佳(Mintega) MTJ-BSJ7203、3W、亮度1863Lm、射程500M、照明时长*续航时间≥16h、是否可充电*是、尺寸*φ35×159mm、防护等级IP66、LED 电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 明特佳(Mintega) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 |  | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
87 | 801031014003e3a7ab5900005 | 光源速 JW7520 3.7V 3W IP66 6000K 强光巡检电筒 1 个/台(计价单位：台) 黑色 | 光源速 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
88 | 801031014003e3a7ab5900004 | 光源速 JW7400 3.7V 3W IP66 6000K 多功能强光工作灯 1 个/台(计价单位：台) 黑色 | 光源速 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
89 | 801040001006d81cc25300017 | 明号电器(MH) HT6022 50W IP65 强光6h 中光12h DC5V 白色6500K 白激光 激光探照灯 1 个/盏(计价单位：盏) 黑色 | 明号电器(MH) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
90 | 8010400010020004885500025 | 通明 ZW7711C 3W DC3.7V IP67 6000K 强光9h/工作光19h 多功能强光电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 通明 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
91 | 8010400010020004885500024 | 通明 ZW7710C 3W DC3.7V IP67 6000K 多功能强光电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 通明 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
92 | 8010400010020004885500023 | 通明 BW7321 3W DC3.7V IP67 6000K Ex ib llC T4 Gb 强光防爆电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 通明 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
93 | 8010400010020004885500022 | 通明 BW7320 3W DC3.7V IP67 6000K ExibllCT4Gb 强光8h/工作光18h LED LED防爆手电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 通明 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
94 | 8010400010023610c42c00005 | 金思丹博 JSDB-D001 3W Ex ib llC T4 Gb IP65 色温6700K 3.7V 8h（强光）16h（工作光） 35*158MM 可充电 多功能防爆 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 金思丹博 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
95 | 8010400010023610c42c00004 | 金思丹博 JSDB-D050 3W 2.7V 6500K IP66 4h（强光）8h（工作光）φ26*116mm 可充电 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 金思丹博 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
96 | 8010400010023610c42c00002 | 金思丹博 JSDB-D041 3W DC3.7V 色温6500K IP65 8h（强光）16h（工作光）φ50*255mm 可充电 LED 多功能转角强光 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 金思丹博 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
97 | 8010400010023610c42c00001 | 金思丹博 JSDB-D039 3W DC3.7V 色温6500K IP65 8h（强光）16h（工作光）φ35*158mm 可充电 LED 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 金思丹博 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
98 | 8010400010026d8fa7f000010 | 秦泰(Cqint) CQT-01 电筒 (计价单位：个) 灰色 | 秦泰(Cqint) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
99 | 8010400010026d8fa7f000009 | 秦泰(Cqint) CQT-11 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 秦泰(Cqint) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
100 | 8010400010026d8fa7f000008 | 秦泰(Cqint) CQT-07 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 秦泰(Cqint) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
101 | 8010400010026d8fa7f000007 | 秦泰(Cqint) CQT-06 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 秦泰(Cqint) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
102 | 801040001002f2a0e8ad00003 | 宝富睿光电 BFL2024 LED 22.2V 15W IP66 电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 宝富睿光电 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
103 | 801040001002f2a0e8ad00002 | 宝富睿光电 BFL2013 LED 3.7V IP66 6000K 强光巡检电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 宝富睿光电 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
104 | 801040001002f2a0e8ad00001 | 宝富睿光电 BFL2012 微型电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 宝富睿光电 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
105 | 801040001002d61eff7400001 | 奔冲 BC202 3W 续航时间强光≥8h,工作光≥16h IP66 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 奔冲 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
106 | 8010400010029266df7d00002 | 润泰博源 BZC6022 IP65 充电时间≧6h 强光4h/工作光8h 30*140mm 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 润泰博源 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
107 | 8010400010029266df7d00001 | 润泰博源 BZC7106 12W 5700K 22.2V IP67 强光8h/工作光13h LED 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 润泰博源 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
108 | 8010400010022226de1700004 | 鲁中平高 LZPG-301 高档1.75小时 中档4.5小时 低档13小时 IP67 LED 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 鲁中平高 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
109 | 8010400010022226de1700002 | 鲁中平高 LZPG-670 3W 强光≥8h 工作光≥16h 频闪≥32h IP65 LED 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 鲁中平高 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
110 | 8010400010022226de1700001 | 鲁中平高 LZPG-610 3W 强光≥8h 工作光≥16h 频闪≥32h IP65 LED 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 鲁中平高 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
111 | 801040001002658843ec00061 | 吉特(GT) TME2530 12W IP67 电压：22.2V 白光 6000K LED 强光8h 手提探照灯 (计价单位：个) 黑色 | 吉特(GT) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
112 | 801040001002a80df47400072 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHJW3122G 3W IP66 3.7V 5700K 强光：≥8h工作光：≥16h 多功能强光巡检电筒 (计价单位：个) 黑色 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
113 | 8010400010020003145300031 | 恒盛(HS) BJ622-Z 3W IP65 续航时间：强光7h/工作光13h 3.7V 白光/约5700K LED 多功能转角手电筒 (计价单位：个) 黑色 | 恒盛(HS) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
114 | 801040001002269d27f300016 | 赛时工控(SHSSGK) SKSZD8-7206 3.7V 3W 6700K IP66/IP68 微型强光电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 赛时工控(SHSSGK) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
115 | 801040001002f886e11200006 | 熠飞(EEEFEI) EF1010A 3W IP65 续航时间：14h 3.7V 白色/5000K、LED 小型工作灯强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 熠飞(EEEFEI) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
116 | 801040001002c46476ff00015 | 典润 DJ-11 3W IP67 DC3.7V 6500K 多功能强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 典润 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
117 | 801040001002c46476ff00011 | 典润 DJ-11B 3W IP67 DC3.7V 6500K 多功能强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 典润 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
118 | 8010400010022f72b41b00057 | 简鼎 JD6121 DC3.7 V 3W 5700K IP66 2600mAh 工作光≥16h 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 简鼎 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
119 | 8010400010022f72b41b00056 | 简鼎 JD6117 DC3.7 V 3W 5700K IP68 4400mAh 工作光≥16h 电筒 (计价单位：个) 银色 | 简鼎 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
120 | 8010400010022f72b41b00052 | 简鼎 JD6123 DC3.7V 3W 5700K IP66 2200mAh 工作光≥16h 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 简鼎 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
121 | 8010400010020003145300026 | 恒盛(HS) BJ635 12W、IP67、ExdIICT6 Gb、续航时间：强光8h/工作光13h、电压等级：22.2V、白光/约5700K、LED 手提式防爆探照灯 (计价单位：个) 黑色 | 恒盛(HS) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 品类错误，应为手持工作灯
122 | 80104000100231b2388700028 | 领航电器(LHDQ) LH7500B 3W DC3.7V 冷光 时间：6h/12h IP65 色温6000K 光源类型LED 多功能强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 领航电器(LHDQ) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
123 | 80104000100231b2388700027 | 领航电器(LHDQ) LH2200A 3W 续航时间≥2.5h 3.7V 冷光 IP54 色温6000K 光源类型LED 激光指示手电 (计价单位：个) 黑色 | 领航电器(LHDQ) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
124 | 80104000100231b2388700022 | 领航电器(LHDQ) LH7500C 3W DC3.7V 冷光 IP65 续航12h 色温6000K 光源类型LED 多功能强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 领航电器(LHDQ) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
125 | 801040001002269d27f300010 | 赛时工控(SHSSGK) SKSZD8-7205 DC3.7V 3W 6700K 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 赛时工控(SHSSGK) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
126 | 801040001002269d27f300009 | 赛时工控(SHSSGK) SKSZD8-7204 DC3.7V 3W 6700K 电筒 1 个/个(计价单位：个) 银 | 赛时工控(SHSSGK) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
127 | 801040001002269d27f300008 | 赛时工控(SHSSGK) SKSZD8-7203 DC3.7V/3节7号电池 白光:3W、红光:3W 6700K 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 赛时工控(SHSSGK) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
128 | 801040001002269d27f300007 | 赛时工控(SHSSGK) SKSZD8-7202 DC3.7V 3W 6700K 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑 | 赛时工控(SHSSGK) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
129 | 801040001002a80df47400069 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHJW3102 3W IP65 3.7v 5700K 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
130 | 8010400010024174291000035 | 日昇之光(RECEN) RSC8020-G-3W DC3.7V LED转角手电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 日昇之光(RECEN) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
131 | 8010400010020003145300020 | 恒盛(HS) BJ520 3W、IP65、续航时间：强光10h/工作光20h、电压等级：3.7V、白光/约5700K、LED 固态免维护强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 恒盛(HS) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
132 | 801040001002d81cc25300015 | 明号电器(MH) HY5030 3W IP65 强光8h,工作光16h,泛光30h 3.7V 白色6000K LED 多功能磁力调光工作灯 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 明号电器(MH) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
133 | 801040001002d81cc25300014 | 明号电器(MH) HA5075 3W IP65 3.7V 白光6000K LED 安全电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 明号电器(MH) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
134 | 8010400010020002457900055 | 正辉(CHHI) CON6029 3W IP68 DC3.7V 白光 6000K LED 多功能强光巡检电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 正辉(CHHI) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
135 | 8010400010020002575000046 | 惠乐为 乐惠ML6011 3W IP66 3.7VDC 强光≥8h 工作光≥16h 色温5500K LED多功能工作灯 (计价单位：个) 黑色 | 惠乐为 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
136 | 8010400010020002575000045 | 惠乐为 乐惠LB2200A 3W 3.7VDC IP54 色温5500K LED激光指示手电 (计价单位：个) 黑色 | 惠乐为 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
137 | 8010400010020004885500020 | 通明 ZW7710B 3W IP67 DC3.7V 6000K 强光9/工作光19h 白光 多功能强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 通明 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
138 | 8010400010020004885500019 | 通明 ZW7610 3W IP65 DC3.7V 6000K 强光10/工作光20h 白光 固态免维护强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 通明 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
139 | 8010400010022a5cfa1c00021 | 劲荣 BXD6011-D 3W DC3.7V 6500K IP65 多功能转角强光LED 多功能转角强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 劲荣 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
140 | 8010400010022a5cfa1c00020 | 劲荣 CON6029 3W DC3.7V 6500K IP65 LED 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 劲荣 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
141 | 8010400010022a5cfa1c00018 | 劲荣 BXD6011-A 3W DC3.7V 6500K IP66 LED 强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 劲荣 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
142 | 8010400010026556941b00016 | 光大特照 EB8013(B) 3.7V 3W IP66 色温6000K 多功能强光工作灯 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 光大特照 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
143 | 8010400010027dc9f3d000012 | 旭升(CXS) CJW7623 3W IP66 强光10h 工作光20h DC3.7V 色温5000K 正白 LED巡检电筒 (计价单位：个) 黑色 | 旭升(CXS) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
144 | 801040001002658843ec00053 | 吉特(GT) TMN1406 ，3W，IP65，电压3.7V，白光，6000K，LED，强光8h，工作光16h 多功能应急指挥宝 (计价单位：个) 黑色 | 吉特(GT) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
145 | 801040001002658843ec00051 | 吉特(GT) TMN1458，3W，IP67，电压：3.7V，白光，6000K，LED，强光12h 固态免维护强光电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 绿色 | 吉特(GT) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
146 | 801040001002658843ec00050 | 吉特(GT) TMN1408A，3W，IP67，电压：3.7V，白光，6000K，LED，强光8h 多功能强光巡检电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 吉特(GT) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
147 | 801040001002658843ec00049 | 吉特(GT) TMN1458N，3W， IP65，电压：3.7V，白光，6000K，LED，强光6.5h 固态免维护强光电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 吉特(GT) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
148 | 801040001002658843ec00048 | 吉特(GT) TME2420，3W，IP65，电压：3.7V，白光，6000K，LED，强光8h 固态强光电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 吉特(GT) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
149 | 801040001002658843ec00044 | 吉特(GT) TMN1407，3W， IP66，电压：3.7V，白光，6000K，LED 多功能磁力强光工作灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 吉特(GT) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
150 | 8010400010020002457900038 | 正辉(CHHI) BXD5200 3W IP65 16h DV3.7V 白光 6000K LED 便携式电筒 (计价单位：个) 黑色 | 正辉(CHHI) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
151 | 8010400010020002457900035 | 正辉(CHHI) RW5100A 1W IP65 10h 3.7V 白光 6000K LED 固态高能强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 正辉(CHHI) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
152 | 8010400010020002457900034 | 正辉(CHHI) RW5100 1W IP65 10h 3.7V 白光 6000K LED 固态高能强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 正辉(CHHI) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
153 | 8010400010020002457900031 | 正辉(CHHI) CON6027 3W IP65 续航时间≥8h 3.7V 白光 6000K LED 强光手电 (计价单位：个) 黑色 | 正辉(CHHI) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
154 | 801040001002658843ec00011 | 吉特(GT) TMN1768 3W IP65 强光6.5h 工作光13h 电压3.7V LED 白光 微型强光电筒 (计价单位：个) 黑色 | 吉特(GT) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
155 | 801040001002269d27f300002 | 赛时工控(SHSSGK) SKSZD8-6104 3W 多功能巡检电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 赛时工控(SHSSGK) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
156 | 8010400010020003005900102 | 华荣(WAROM) GAD202-J 照明功率3W、防护等级IP67、续航时间8小时、电压等级DC3.7V、光源颜色/色温5500K、光源类型LED 多功能强光巡检电筒 (计价单位：个) 黑色 | 华荣(WAROM) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
157 | 8010400010020002454700002 | 美沃奇 L4 TMLED-301 USB充电式可变焦高亮LED手电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 美沃奇 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
158 | 8010400010020002454700001 | 美沃奇 IR FL500 USB充电式高亮LED磁吸手电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 美沃奇 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
159 | 8010400010020004821100056 | 顶火 GMD5203 3W 倚天争锋电筒 (计价单位：个) 银灰 | 顶火 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
160 | 8010400010020002575000022 | 惠乐为 乐惠ML6009B-H 3.7V 3W 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 惠乐为 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
161 | 8010400010020002575000015 | 惠乐为 乐惠ML6008F 电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 惠乐为 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
162 | 8010400010023125fce800055 | 虎光风行 FL-BTC6155CB 照明功率3W 防护等级IP65 电压等级DC3.7V 续航时间7-8小时 光源颜色/色温6000K 光源类型LED 手电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 银色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
163 | 8010400010023125fce800051 | 虎光风行 FLFX-8170 防护等级IP65 电压等级DC3.7V 白光3000K-6500K 光源类型LED 袖珍手电筒 1.00 个/台 (计价单位：台) 黑色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
164 | 8010400010023125fce800045 | 虎光风行 HG7630 照明功率3W 防护等级IP65 强光8小时 工作光8小时 电压3.7V 光源颜色/色温6000K 光源类型LED 磁力强光防爆电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
165 | 8010400010023125fce800044 | 虎光风行 FL-IW7622B 照明功率3W 防护等级IP65 强光4小时 工作光8小时 电压3.7V 光源颜色/色温6000K 光源类型LED 强光电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
166 | 8010400010023125fce800043 | 虎光风行 FL-JW7302 照明功率3W 防护等级IP65 工作光10小时 电压3.7V 光源颜色/色温6000K 光源类型LED 微型袖手电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
167 | 8010400010023125fce800041 | 虎光风行 HG5310 照明功率3W 防护等级IP65 工作光10小时 电压3.7V 光源颜色/色温6000K 固态免维护强光电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
168 | 8010400010023125fce800039 | 虎光风行 FL-JW7302 照明功率3W 防护等级IP65 强光4小时 工作光8小时 电压3.7V 光源颜色/色温6000K 微型强光电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
169 | 8010400010020004821100044 | 顶火 GMD5221 多功能强光巡检电筒 (计价单位：个) 黑色 | 顶火 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
170 | 8010400010020004821100041 | 顶火 GMD5201 袖珍强光防爆电筒 (计价单位：个) 黑色 | 顶火 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
171 | 8010400010020004821100040 | 顶火 GMD5231 多功能巡检电筒 (计价单位：个) 黑色 | 顶火 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
172 | 8010400010020004821100038 | 顶火 GMD5201B 袖珍强光防爆电筒 (计价单位：个) 黑色 | 顶火 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
173 | 8010400010020002457900003 | 正辉(CHHI) BXD6018A 3.7V 3W 固态防爆强光电筒 (计价单位：个) 银色 | 正辉(CHHI) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
174 | 8010400010022a5cfa1c00003 | 劲荣 DDZM6011C 3W 电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 劲荣 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
175 | 8010400010022a5cfa1c00002 | 劲荣 DDZM6011-A 3.7V 3W 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 劲荣 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
176 | 8010400010020004821100036 | 顶火 GMD5200A 多功能转角 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 顶火 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
177 | 801040001002a80df47400034 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHJW3123 多功能警报 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
178 | 801040001002a80df47400033 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) OHJW3122 多功能强光巡检 电筒 (计价单位：个) 黑色 | 欧辉照明(OHUIZAOMIN) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
179 | 8010400010020002575000013 | 惠乐为 乐惠ML6008A-N 3.7V 3W LED手电筒 (计价单位：个) 黑色 | 惠乐为 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
180 | 8010400010020002575000004 | 惠乐为 乐惠ML6025 弹簧折叠工作手电 (计价单位：个) 黑色 | 惠乐为 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误、链接问题 | 1.品类错误，应为手持工作灯。2.外链均已下架。
181 | 8010400010020002575000001 | 惠乐为 乐惠ML6009B-S 3.7V 3W L型调焦手电筒 (计价单位：个) 黑色 | 惠乐为 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
182 | 8010400010026df7c98a00006 | 晶全照明 BJQ6022 DC3.7V 3W 多功能强光巡检电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 晶全照明 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
183 | 8010400010026556941b00005 | 光大特照 GD-EBT002 3W 3.7V 防水 防尘 多功能强光防爆电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 光大特照 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
184 | 801040001002b42b01ab00009 | 凯瑞(Cary) KL5041 3W、IP65、照明12h,摄像20h,照明+摄像8h、3.7V/9600mAh、6000K、LED 多功能摄像电筒 (计价单位：个) 黑色 | 凯瑞(Cary) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 有摄像功能，品类错误，应为工作记录仪（手持）
185 | 8010400010023125fce800036 | 虎光风行 HGFX-0920 3W、IP66、DC3.7V 、白光3000K-6500K、LED 袖珍 手电筒 (计价单位：个) 黑色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
186 | 8010400010023125fce800024 | 虎光风行 HG5110 3W、IP65、强光1小时、工作光7小时、泛光2.5小时、3.7、6000、LED 多功能转角工作灯 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
187 | 8010400010023125fce800023 | 虎光风行 FL-JW7301 3W、IP65、强光电压强光4小时、工作光8小时、3.7、6000、LED 微型袖手电筒 1.00 个/套 (计价单位：套) 黑色 | 虎光风行 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
188 | 801040001002d81cc25300006 | 明号电器(MH) HA5070 3W IP65 6-12h 白色6000K LED 多功能驱犬电筒 1 个/个(计价单位：个) 银色 | 明号电器(MH) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
189 | 801040001002d81cc25300005 | 明号电器(MH) HY5082 3W IP65 4-4.5h 白色6000K LED 转角电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 明号电器(MH) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
190 | 801040001002d81cc25300004 | 明号电器(MH) HY5020 3W IP68 7-15h 白色6000K LED 固态防爆调光电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 明号电器(MH) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
191 | 801040001002d81cc25300003 | 明号电器(MH) HY5013 3W IP65 3-12h 白色6000K LED 远程激光手电筒 1 个/个(计价单位：个) 银色 | 明号电器(MH) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
192 | 801040001002d81cc25300002 | 明号电器(MH) HY5010A 3W IP65 ExibIICT4Gb 4-8h 白色6000K LED 迷你防爆电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 明号电器(MH) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
193 | 801040001002d81cc25300001 | 明号电器(MH) HY5010 3W IP65 ExibIICT4Gb 7-15h 白色6000K LED 多功能补偿式电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 明号电器(MH) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
194 | 801040001002572f579400005 | 立华王(LihuaKing) LH3100D-A 3W IP65 强光8h 工作光16h 电压DC3.7V 光源色温5700K LED 强光工作电筒 (计价单位：个) 黑色 | 立华王(LihuaKing) | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
195 | 801040001002d84de3d400010 | 凯圣蓝 JW7210 IP68 三档 额定功率3W/300LM 额定电压/容量DC3.7V/4.4Ah电池组 续航时间工作光≥20h 强光≥10h 充电时间4h-5h 节能强光防爆电筒 分体款 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 凯圣蓝 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
196 | 801040001002d84de3d400009 | 凯圣蓝 JW7620 IP68 三档 额定功率3W/300LM 额定电压/容量DC3.7V/2.2Ah 续航时间工作光≥16h 强光≥8h 充电时间4h-5h 固态微型强光防爆电筒 (计价单位：个) 黑色 | 凯圣蓝 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
197 | 801040001002d84de3d400007 | 凯圣蓝 JNSDT IP66 二挡 续航时间工作光≥16h 强光≥8h 充电时间4h-5h 节能手电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 凯圣蓝 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
198 | 801040001002d84de3d400006 | 凯圣蓝 XZDT1 116.5*23.2mm IP68 三挡 续航时间工作光≥16h 强光≥8h 充电时间4h-5h 微型照明电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | 凯圣蓝 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
199 | 8010400010020002146200010 | 海洋王 JW7520-GW 2.5W IP66 续航时间强光≥6h/工作光≥16h 3.7V 冷白 LED 巡检手电筒 (计价单位：个) 黑色 | 海洋王 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
200 | 8010400010020002146200008 | 海洋王 JW7622-GW 3W IP66 续航时间强光8-9h/工作光19h 3.7V 冷白 LED 多功能强光巡检电筒 (计价单位：个) 黑色 | 海洋王 | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 品类错误 | 功率≤3W，品类错误，应为手电
201 | 8010400010020003099800039 | FENIX Fenix PD35 v3.0 1700流明 射程357米 手电筒 1 个/个(计价单位：个) 黑色 | FENIX | 低压电器 | 照明设备 | 电筒 | 电筒 | 图文问题 | 缺少功率特征项
202 | 8010400010091b17584600015 | 简工智能(JAGONZN) BYL-06A-VII GJ 3.7V 1W 6000K LED IP65 摄像/照明12h 多功能摄像头灯 1 台/台(计价单位：台) 黑色 | 简工智能(JAGONZN) | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯（头灯） | 工作灯（头灯） | 品类错误 | 品类错误，应为工作记录仪（头戴）
203 | 801031016016b7250af000005 | 诗丹柔(SETERRON) 倍润防裂乌木橙花 60g 护手霜 (计价单位：瓶) | 诗丹柔(SETERRON) | 办公类用品 | 洗涤用品 | 护肤膏 | 护肤膏 | 品类错误 | 品类错误，应为护手霜
204 | 8010310040040001720800001 | 科立讯（Kirisun） DSJ-G1 64G 单机版摄像记录仪 (计价单位：台) 黑色 | 科立讯（Kirisun） | 办公类用品 | 数码设备 | 数码摄像机 | 数码摄像机 | 品类错误 | 工作记录仪（胸挂）
205 | 801031006019ebc67ed800002 | 百晟长恒 BSCH-A40GS A3单面 80g 3寸芯 440mm*150米/卷 1.00 盒/卷 蓝图纸 1.00 盒/卷 (计价单位：卷) 蓝色 | 百晟长恒 | 办公类用品 | 办公纸品 | 速印纸 | 速印纸 | 品类错误 | 品类错误，应为蓝图纸
206 | 80103100601984b4597b00005 | 绚霓 3寸芯 双面150米/卷 A0 880mm*150m 蓝图纸 1.00 盒/卷 (计价单位：卷) 蓝色 | 绚霓 | 办公类用品 | 办公纸品 | 速印纸 | 速印纸 | 品类错误 | 品类错误，应为蓝图纸
207 | 80103100601979a8514f00003 | 古韵家 GYJ-TZ203 双面 80g 3寸芯 594mm*150米 速印纸 4.00 盒/箱 (计价单位：箱) 蓝色 | 古韵家 | 办公类用品 | 办公纸品 | 速印纸 | 速印纸 | 品类错误 | 品类错误，应为蓝图纸
208 | 80103100601979a8514f00002 | 古韵家 GYJ-TZ202 双面 80g 3寸芯 440mm*150米 速印纸 4.00 盒/箱 (计价单位：箱) 蓝色 | 古韵家 | 办公类用品 | 办公纸品 | 速印纸 | 速印纸 | 品类错误 | 品类错误，应为蓝图纸
209 | 80103100601979a8514f00001 | 古韵家 GYJ-TZ201 双面 297mm*150米 3寸芯 80g 速印纸 4.00 盒/箱 (计价单位：箱) 蓝色 | 古韵家 | 办公类用品 | 办公纸品 | 速印纸 | 速印纸 | 品类错误 | 品类错误，应为蓝图纸